- 江苏省淮安技师学院10#楼改造项目询价报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 彩钢板隔断 | 1.材质：彩钢板，厚度7.5cm,颜色白色。彩钢板隔断将洗漱间给封闭，连接处需衔接好。 2.尺寸根据具体施工调整。 | 平方 | 50 |  |  |
| 2. | 砖砌隔断 | - 隔断底部砌高度约30cm，长度约10米的砖墙隔断 - 表面需抹灰、油漆 | 项 | 1 |  |  |
| 3. | 门 | 洗漱间新设一樘门,不锈钢 | 项 | 1 |  |  |
| 4. | 卫生间改造 | 卫生间新做4个蹲坑，砖砌，尺寸大小与原有的卫生间蹲坑基本保持一致，包括内部水路，破开地面，砖砌，蹲坑，表面瓷砖贴铺，卫生间隔断等所有项目。 | 个 | 4 |  |  |
| 5. | 增加水龙头 | 洗漱间水路修理增加4个水龙头 | 项 | 1 |  |  |
| 6. | 10#楼601.602.604.504 | 洗漱间上水水路漏水维修（漏水点看现场） | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 元 |  |  |  |  |

- 注：具体数量以实际工作量为准